
江苏帝一集团有限公司清洁生产信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布2024年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》文件相关规定和要求，现将我公司基本情况、主要污染物排放等情况向公众公示，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。具体情况如下表：
江苏帝一集团有限公司环境信息公开表
	企业名称
	江苏帝一集团有限公司

	组织机构代码
	9132100070391161XH
	法定代表人
	张晋陇

	生产地址
	扬州市广陵区沙头镇三兴东路35号
	生产周期
	1周

	工作班制
	8小时单班制
	工作天数
	300天

	所属行业
	C3823配电开关控制设备制造C3831电线、电缆制造
	联系人及电话
	李晨18061169550

	生产经营和管理服务的主要内容
	电线、电缆及高低压成套设备制造

	产品及产能情况
	名称
	设计产能
	2023年产量

	
	船用及特种电缆
	12000km/a
	6000km/a

	
	数据缆
	12万箱/a
	86000箱/a

	
	安防监控电缆
	84000km/a
	55000km/a

	
	高低压电气成套设备
	3000台套/a
	2620台套/a

	废水排放情况
	名称
	2023年排放量
	排放浓度

	
	废水
	960t
	/

	
	COD
	0.1428t
	149mg/L

	
	氨氮
	0.0003t
	0.356mg/L

	
	总氮
	0.0008t
	0.81mg/L

	
	总磷
	/
	0.056mg/L

	
	pH
	/
	7.7

	
	动植物油
	/
	0.24mg/L

	
	悬浮物
	/
	25mg/L

	废气排放情况
	名称
	2023年排放量
	排放浓度

	
	颗粒物
	0.0096t
	24mg/m3

	
	非甲烷总烃
	0.161t
	1.27mg/m3

	危险废物产生及处理处置情况
	名称
	2023年产生量
	处置去向

	
	废活性炭
	2.4吨
	定期交由扬州启越环保科技有限公司回收处理

	
	废油桶
	0
	

	
	废润滑油
	0
	

	
	废滤芯
	0
	

	
	废包装桶
	0
	

	
	废拉丝液
	0
	

	
	废铜泥
	0
	

	
	废磷化液
	0
	

	
	废喷淋液
	0
	

	依法落实环境风险防控措施情况
	1.危险物质的储运、使用管理

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理，经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料。在运输过程中应小心谨慎，委托有运输资质和经验的单位运输，确保安全。

2.制定安全管理制度

（1）为了规范安全生产事故应急预案的管理，完善应急预案体系，增强应急预案的科学性、针对性、实效性，制定应急管理制度。企业成立应急预案的评审小组，组长由安全生产主管领导担任，副组长由主管安全生产、消防的企业领导担任。企业按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，各部门必须建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

（2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。

3.污染治理系统事故预防措施

加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。若发生泄漏，则所有排气均尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流动。


- 14 -
15


